ZPZ-271-16/11						Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany z materiałów i wyrobów dostarczonych na miejsce

wykonania robót przez Wykonawcę. Wszelkie materiały i urządzenia stosowane do realizacji

przedmiotu zamówienia winny odpowiadać obowiązującym przepisom i normom, posiadać

certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodności dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń „równoważnych”  w stosunku do tych określonych w części projektowo-technicznej. Jako równoważne urządzenia i materiały przewidziane do użycia, Zamawiający rozumie te, które spełniają te same wymagania tj. posiadają certyfikaty, atesty lub deklarację zgodności oraz normy, a ich parametry określone w dokumentacji, charakterystyce technicznej są wyższe lub równe przedstawionym w projekcie. Użyte nazwy własne dla urządzeń i materiałów dotyczą jedynie tych produktów, które są ogólnie dostępne na rynku i posiadają określone parametry techniczne. Stosowane urządzenia i materiały powinny być sklasyfikowane w – I kategorii (klasie, gatunku). W przypadku oferowania materiałów równoważnych  do określonych w SIWZ Wykonawca musi w swojej ofercie wykazać pisemnie ich równoważność. Równoważność należy przedstawić w formie tabeli porównawczej zestawiającej wymagane parametry materiałów i sprzętu oraz parametry oferowane. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 3 lata licząc od dnia ostatecznego bezusterkowego odbioru robót.

Sprzęt :

Stosowane urządzenia techniczne - sprzęt techniczny musi być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem, a jego stan techniczny nie powodować zagrożeń dla życia i zdrowia.

Transport:

Celem realizacji zamówienia Wykonawca powinien w czasie trwania prac remontowo-budowlanych zabezpieczyć kontenery wielkogabarytowe na wywóz gruzu i innych odpadów oraz zorganizować transport na koszt własny.

Wykonanie robót: Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie administracji publicznej.

Wykonawca musi zapewnić pełny zakres robót zgodnie z dokumentacją.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia,

- wywozu i utylizacji gruzu i odpadów,

- zabezpieczenia na czas realizacji zamówienia terenu prac wraz ze znajdującym się na nim mieniem Wykonawcy i Zamawiającego,

- zabezpieczenia dostawy niezbędnych materiałów i środków transportowych potrzebnych do prawidłowej realizacji zamówienia,

- zabezpieczenia bezpieczeństwa w miejscu pracy,

- prace należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa budowlanego (ustawa z dnia 
7 lipca1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz przepisami wykonawczymi,

- przy wykonywaniu prac należy stosować wyroby dopuszczone do stosowania 
w budownictwie (ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U z 2004 r., Nr 92, poz. 881 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi),

- roboty należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane,

- prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, w tym klientów Urzędu.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia z odstępstwami od projektu budowlanego. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę:

- wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i wymagają zgody Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

i Zamawiającego,

- w razie konieczności uzupełnienia Dokumentacji Projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczną na własny koszt i przekaże je Zamawiającemu w 4 egzemplarzach do zatwierdzenia,

- wymagania wyszczególnione choćby w jednym z dokumentów przekazanych przez Inspektora nadzoru Wykonawcy są obowiązujące,

- w razie wykrycia błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej 
w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek powiadomić 
o tych błędach/opuszczeniach Zamawiającego, w celu dokonania zmian/poprawek .

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego co najmniej na 2 dni przed planowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału szczegółowe informacje dotyczące tego materiału, m. in. świadectwa badań, certyfikaty, świadectwa o dopuszczeniu do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przez cały okres

realizacji umowy (do czasu końcowego – bezusterkowego odbioru robót) oraz:

- opracowania projektu organizacji ruchu oraz w miarę postępu robót do jego bieżącej aktualizacji i przedłożenia Zamawiającemu do 5 dni od podpisania umowy.

- dostarczenia, zainstalowania oraz obsługi wszelkich tymczasowych urządzeń

zabezpieczających – po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, m.in. takich jak: poręcze, znaki ostrzegawcze.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich norm dotyczących ochrony środowiska w tym zastosuje zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem wody pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru, poprzez utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego na terenie budowy, odpowiednie składowanie oraz zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do materiałów łatwopalnych,

- Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznaczenie instalacji znajdujących się na terenie placu budowy.

- W razie przypadkowego uszkodzenia jakiejkolwiek instalacji Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz właściwe instytucje. W przypadku uszkodzenia instalacji znajdujących się na terenie placu budowy, a znajdujących się w dostarczonej dokumentacji, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za takie zdarzenie.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń wydanych przez Inspektora Nadzoru w terminie wyznaczonym przez tegoż Inspektora, pod groźbą wstrzymania robót.

Prace remontowe wykonywane będą w czynnym budynku administracji publicznej, 
w związku, z czym miejsce prac jak również składowania materiałów powinno być odpowiednio i zgodnie z przepisami zabezpieczone i oznakowane.

Prace o wysokiej uciążliwości jak natężenie hałasu duże zapylenie, muszą być wykonywane

poza godzinami pracy urzędu.

Zakres prac remontowo-budowlanych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15.

I PIĘTRO

- Roboty rozbiórkowe (skucie tynków, demontaż drzwi, demontaż okładzin podłogowych na korytarzu, usunięcie gruzu.

- Wykonanie posadzek – płytki z naprawą podłoża na korytarzu.

- Uzupełnienie tynków, wykonanie nowych tynków, gipsówek i malowanie  w pokojach biurowych i na korytarzu.

- Cyklinowanie i malowanie parkietów w pokojach biurowych z uzupełnieniem braków parkietu.

- Remont łazienki (w tym wymiana stolarki typowej drzwiowej- 4 szt.).

- Wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem.

- Założenie klimatyzacji w sali obsługi klienta.

- Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej (stolarka typowa na I piętrze w pokojach biurowych).

II PIĘTRO

- Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej (stolarka typowa na II piętrze w pokojach biurowych.

- Zainstalowanie aluminiowych drzwi wejściowych do CAZ.

- Korytarz - demontaż okładzin podłogowych, usunięcie gruzu, wykonanie posadzek – płytki z naprawą podłoża, uzupełnienie tynków, wykonanie gipsówek i malowanie, wymiana oświetlenia.

- Naprawa uszkodzeń w pomieszczeniach biurowych polegających na  skuciu tynków, uzupełnieniu pęknięć ścian, usunięciu gruzu, wykonanie nowych tynków
i uzupełnieniu tynków, położeniu gipsówek, malowaniu i cyklinowaniu 
oraz malowanie parkietów pokojach biurowych numer 217, 218,219.

Na II piętrze należy zastosować takie same materiały do wykonania prac remontowo-budowlanych jakie określono dla I pietra.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera :

- Projekt budowlany prac na I piętrze

- Rzut II piętra

- Przedmiar robót I piętra

- Przedmiar robót II piętra

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót